|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СтройКонтроль» |  | УТВЕРЖДАЮ | | |
| (наименование организации) |  |  | | |
|  |  | Руководитель организации | | |
| Пятое структурное подразделение |  |  |  | А.В.Христофоров |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | |  |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №47**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место составления | г. Екатеринбург | |  |  |  |  |
| На основании приказа по | ООО «СтройКонтроль» | N | 45 |  | от 14 марта 2016 г. |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |
| председателя комиссии | Главного инженера ООО «СтройКонтроль» Финашина Петра Викторовча | | | | |  |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) | | | | |  |
| членов комиссии: | Инженера 5 структурного подразделения Мальцева В.В.  Мастера 5 структурного подразделения Степанова В.М. | | | | | |
|  | (Ф.И.О., должность, место работы) | | | | |  |
| произвела осмотр | Строительного объекта №4 (жилое пятиэтажное здание) центральная площадь, ул. Семенова, 48 | | | | | |
|  | (наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.) | | | | | |
| и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень выявленных дефектов | Характеристика выявленных дефектов | Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов | Исполнитель | Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов | Сроки выполнения работ |
| 1. Не выполнено утепление | Отсутствует полностью | Утепление покрытий из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | Строительная группа №3 (ООО «Специалист») | Пенопласт полистирольный  Битумная мастика | До 10 мая 2016 г. |
|  | Не проведена огрунтовка мет. поверхностей | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | Группа мастеров №3 ООО «СтройКонтроль» | Грунтовка ХС-068 | До 10 мая 2016 г. |

Заключение комиссии: обнаружены незначительные дефекты при строительстве жилого здания, рекомендовано устранить дефекты в срок до 10 мая 2016 г. (до момента сдачи объекта заказчику).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Главного инженера ООО |  |  |  | П.В. Финашин |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: | Инженера 5 структурного подразделения |  |  |  | В.В. Мальцев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | Мастера 5 структурного подразделения |  |  |  | В.М.Степанов |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |